Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ

„Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 20 czerwiec 2022 roku

Opis przedmiotu zamówienia

do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

na dostawy pieluchomajtek i podkładów higienicznych jednorazowych

dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Sukcesywne dostawy pieluchomajtek w trzech wielkościach; „M” (w przedziale 73-122) w ilości 53.280 szt. oraz „L” (w przedziale 90-150) w ilości 4.320 szt. oraz „XL” (w przedziale 130 – 170 cm) w ilości 4.320szt., przez okres jednego roku.  Zamawiający oczekuje pieluchomajtek o określonych parametrach i mieszczących się w przedziałach określonych rozmiarów.  system przylepcorzepów lub rzepów w pasie po dwie sztuki z każdej strony, bądź wyposażone w system przylepców dwuwarstwowych, po dwie sztuki z każdej strony, umożliwiających korektę zapięcia, Zamawiający oczekuje wyposażenia pieluchomajtek w minimum jeden wskaźnik chłonności w postaci paska usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki wyposażone były w tzw. barierki wewnętrzne oraz falbanki dopasowujące produkt do ciała pacjenta i tworząc dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach i kierujące mocz do centralnej części wkładu chłonnego. Dostawy realizowane będą przez okres jednego roku liczonego od dnia wskazanego w umowie, w grupie 33141000-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).

Zamawiający wymaga, aby:

- w przypadku pieluchomajtek o rozmiarze „M” długość materiału chłonnego w najdłuższej jego części nie może być mniejsza niż 62 cm, natomiast szerokość w połowie jego długości nie może być mniejsza niż 15 cm, szerokość materiału chłonnego w najszerszym miejscu w części przedniej i tylnej w jego najszerszym miejscu nie może być mniejsza niż 28 cm, chłonność nie niższa niż 1800 ml,

- w przypadku pieluchomajtek o rozmiarze „L” długość materiału chłonnego w najdłuższej jego części nie może być mniejsza niż 69 cm, natomiast szerokość w połowie jego długości nie może być mniejsza niż 15 cm, szerokość materiału chłonnego w najszerszym miejscu w części przedniej i tylnej w jego najszerszym miejscu nie może być mniejsza niż 28 cm, chłonność nie niższa niż 2000 ml,

- w przypadku pieluchomajtek o rozmiarze „XL” długość materiału chłonnego w najdłuższej części nie może być mniejsza niż 80 cm, natomiast szerokość w połowie jego długości nie mniejsza niż 17 cm, szerokości materiału chłonnego w najszerszym miejscu nie może być mniejsza niż 28 cm, a chłonność nie niższa niż 2000 ml.

Sukcesywne dostawy podkładów higienicznych jednorazowych o wymiarze 60x90, w ilości 15.120 szt.

Zamawiający wymaga, aby opakowania handlowe były odpowiednio oznakowane, z opisem w języku polskim. Zamawiający oczekuje dołączenia do składanej oferty kart  produktu / kart technicznych wystawionych przez producenta i będą podstawą potwierdzenia, czy oferowane produkty są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie.

Zamawiający dokonał podziału na dwa zadania, każdy z uczestników postępowania może złożyć ofertę na jedno lub na oba zadania.

po. Dyrektora Zakładu

Paweł   S u s k i

# Footnotes

Oznaczenia „M”, „L” oraz „XL” nie odnoszą się do rozmiarówki jakiegokolwiek wykonawcy, Zamawiający przyjął takie oznaczenia dla określenia zamawianych wielkości pieluchomajtek,  jako mniejszych, średnich i większych  z zamawianych,  natomiast ich parametry opisane są szczegółowo w dokumencie.